上海市农村专业技术人员岗位培训

建筑实务

考 试 大 纲

（初级）

上海市农村经济技术干部培训中心

2012年1月

第二部分  建 筑 实 务

第三章  建筑构造

考试目的

通过本科目的考试，检验考生了解、熟悉和掌握房屋建筑构造的基本知识与方法，以提高考生运用这些知识与方法在建筑工程中解决有关实际问题的能力。

考试内容

一、概述

了解建筑构造组成、类型。

二、基础

熟悉地基与基础概念，基础的类型与构造。

三、墙体

了解墙体的作用与分类。

熟悉墙体结构布置、墙体细部构造与墙面装修。

四、楼板层与地坪层

了解楼板层的要求与类型。

熟悉钢筋砼楼板、楼地面、顶棚、阳台与雨蓬的构造。

五、楼梯

了解楼梯的组成与类型，楼梯的尺度。

熟悉楼梯细部构造。

掌握现浇钢筋砼楼梯构造。

六、屋顶

了解楼梯的组成与类型，楼梯的尺度。

熟悉坡屋顶的构造。

掌握平屋顶的构造。

七、门和窗

了解门窗的作用与类型。

熟悉铝合金门窗、塑钢门窗的特点、类型及选材。

八、变形缝

了解变形缝的种类、设置原则。

熟悉变形缝的宽度和尺寸、构造要点及盖缝处理。

第四章  建筑地基

考试目的

通过本科目的考试，检验考生了解、熟悉和掌握有关建筑地基的基本知识，地质勘察、基槽检验和地基处理的基本方法，以提高考生运用这些知识与方法在建筑工程中解决有关实际问题的能力。

考试内容

一、地基土的物理性质及工程分类

了解碎石土、砂土、粉土的工程分类，熟悉土的物理性质指标。

熟悉土的含水量、孔隙比、孔隙率指标，土的物理状态指标，粘性土、人工填土的工程分类。

二、土的压缩性与地基容许变形值

了解地基土层产生压缩的原因，土的压缩性指标。

熟悉地基容许变形值的确定。

三、土的抗剪强度与地基承载力

了解抗剪强度的来源及影响因素，地基的破坏形式。

熟悉地基承载力的确定。

四、建筑场地的工程地质勘察

了解工程地质勘察阶段的划分与内容，工程地质勘察方法。

熟悉工程地质勘察报告。

五、基槽检验与地基的局部处理

熟悉基槽检验的方法与地基的局部处理。

六、软弱地基

熟悉软弱地基的处理方法。

第五章  道路、桥涵及地下工程

考试目的

通过本科目的考试，检验考生了解、熟悉和掌握有关道路、桥涵及地下工程的构造知识及有关技术标准，以提高考生运用这些知识解决有关实际问题的能力。

考试内容

一、道路工程

了解道路的分类、技术标准；沥青砼路面的构造；道路主要公用设施。

熟悉路基工程的基本要求、变形破坏及构造；路面工程的基本要求、构造、分类与分级；沥青路面的特点与分类；沥青贯入式路面的构造。

掌握路基排水设施的设置与路基边坡的防护与加固；沥青表面处置。

二、桥梁工程

了解桥梁的组成与分类。

熟悉桥梁承载结构、桥梁结构、墩台基础。

掌握桥面构造；桥墩与桥台的构造。

三、涵洞

了解涵洞的分类。

熟悉涵洞的组成。

掌握涵洞的构造。

四、地下工程

了解地下工程的特点与分类。

熟悉地下交通工程；地下市政管线工程的布置方式与原则。

第六章  建筑施工

考试目的

通过本科目的考试，检验考生了解、熟悉和掌握有关建筑施工的基本技能与方法，以提高考生的施工技能与水平。

考试内容

一、土方工程施工

了解土方工程的种类、施工特点及要求；土的工程分类、土质鉴别方法；影响填土压实质量的因素。

熟悉土方填筑和压实的方法与要求；土方工程量计算方法；井点降水法施工。

掌握明沟排水法的施工；填土土料选择；填土压实的质量检查。

二、基础工程施工

了解地基处理方法。

熟悉桩基础工程施工的工艺与方法和基坑围护的方法。

掌握桩基础的质量检查与验收方法。

三、砌筑工程施工

熟悉砌石施工的方法与质量要求。

掌握砌砖、砌块施工及砌筑砂浆施工的方法与质量要求。

四、钢筋砼工程施工

熟悉钢筋配料、砼制备、砼质量控制的方法。

掌握钢筋的加工与安装、连接方法；模板及支撑的支设、拆除方法；砼的运输、浇筑、养护方法。

五、预应力砼工程施工

了解预应力钢筋的种类；预应力钢筋对砼的要求。

熟悉先张法、后张法的施工工艺与方法。

六、装配式框架结构吊装及滑模施工

了解滑升模板施工的工艺与方法。

熟悉装配式框架结构吊装工程施工的工艺与方法。

七、装饰工程施工

了解玻璃幕墙的施工工艺与方法。

熟悉木隔断、裱糊工程刷浆工程和油漆工程的施工方法与质量要求。

掌握一般抹灰、水泥砂浆地面层和饰面工程的施工方法与质量要求。

八、道路工程施工

了解路面基层施工和沥青路面层施工的质量要求与检查验收。

熟悉路基施工、路面基层施工、水泥砼路面施工和沥青路面面层施工的工艺与方法。

掌握路堤基底处理方法、路堤填土的选择、路堤填筑方法；路堑的开挖方法；路面基层原材料标准试验内容、基层质量与外形尺寸的控制内容；沥青路面层施工过程中的材料和外形尺寸的质量检查内容。

九、桥梁与涵洞工程施工

了解悬索桥、斜拉桥的施工方法。

熟悉拱式桥、梁式桥的施工方法。

掌握墩台、墩台基础、承载结构的施工方法。

十、防水工程施工

了解特殊建筑工程的防水；防水工程的种类及等级，防水工程的基本内容。

熟悉地下工程的卷材防水层施工、地下工程的防水混凝土的施工、刚性防水屋面和涂膜防水层的施工方法。

掌握楼层、厕浴间、厨房间防水；卷材防水层屋面的施工方法及质量要求。

十一、地下工程施工

了解地下工程施工基础技术，影响地下工程施工的主要因素，地下工程施工的主要类型，盾构施工技术，地下工程施工中的几种特殊开挖技术。

熟悉地下连续墙施工技术，长距离顶管技术。

第七章  建筑工程项目成本管理

考试目的

通过本科目的考试，检验考生了解、熟悉和掌握有关建筑工程造价的基本原理、内容、程序与方法，以提高考生确定工程造价的基本能力。

考试内容

一、建设工程造价构成

了解工程造价的计价特殊性；工程建设其他费用构成。

熟悉建筑安装工程费用构成。

二、工程量清单计量与计价

了解工程量清单计价的基本概念、性质与特点；工程量清单的内容；工程量清单的费用构成、计算程序及计算用表格。

熟悉分部分项工程费用、措施费、其他项目费、规费及税金的构成与计算。

掌握工程量清单的费用构成。

三、建筑工程定额

了解定额的概念、概算指标、估算指标及工程造价指数；建筑工程人工、机械台班、材料定额消耗量的确定方法。

熟悉施工定额、预算定额的编制依据、原则与方法。

掌握施工定额、预算定额的性质、作用。

四、工程量清单计量计算规则

了解金属结构工程、防腐、保温、隔热工程、厂库房大门、特种门、木结构工程的计算规则。

熟悉桩与地基基础工程、砌筑工程、屋面及防水工程、砼及钢筋砼工程的计算规则。

掌握土方工程的计算规则。

五、建筑工程招标与投标

了解建筑工程开标、评标与定标。

熟悉建筑工程招标与投标文件的编制与招标程序。

六、建筑工程费用计算

了解投资估算的编制方法；概算的编制与审查方法；竣工决算的内容和编制方法。

熟悉施工图预算的编制与审查方法。

第八章 建筑节能技术

考试目的

通过本科目的考试，检验考生了解、熟悉和掌握建筑节能技术的基本知识与方法，以提高考生对建筑节能技术的水平与认识。

考试内容

一、建筑节能概述

了解建筑节能的涵义、建筑能耗的构成及其影响因素。

熟悉我国建筑热工设计分区的内容及要求。

二、建筑节能基本原理

了解建筑节能的基本原理。

三、建筑节能技术

了解采暖建筑节能规划设计的要点。

熟悉墙体、门窗、屋面及地面的节能技术。

了解供热采暖系统节能技术及太阳能利用技术的基本知识。

四、建筑节能新技术应用

了解红外热反射、高效节能玻璃、硅气凝胶、热回收装置、生态节能建筑及新型节能材料及制品的开发与研制等建筑节能新技术应用的基本知识。

五、我国建筑节能的目标和任务

了解我国建筑节能的基本目标及实现建筑节能目标的基本条件。

六、建筑节能技术相关法规

熟悉《民用建筑节能条例》等建筑节能技术的相关法规。